## 原本
安全管理点検シート
令和 年 月 日
工事名：
受注者名：
現場代理人：
項目 | 対象事象 (既往の事故及び予想される危険作業) |  | チェック項目 | 点検 |  | 是正事項
|  |  |  | 良 | 否
1．計画 | (1)施工計画書 |  | 1)現場を確認して施工計画書を作成したか
2)工程、作業量、機器材の配置に無理はないか
3)作業に十分な照明・換気設備を配しているか
| (2)作業手順 |  | 1)作業員全員に手順を理解させているか
2)手順の監督者、指導者はいるか
3)各作業の作業責任者の選任と職務掲示、周知は良いか
4)必要に応じ試験施工を実施したか
| (3)KY活動 |  | 1)KY活動により事前に危険を察知して対策を講じているか
| (4)作業員の配置 |  | 1)作業主任者は作業方法と作業者の配置を決定し、作業の進捗状況を監視しているか
2)作業者の配置は適切であるか
3)作業員の服装や履物は適切であるか
4)作業当日の作業者の体調を確認しているか
5)低血圧症など、高所作業者に不適切な作業者を従事さていないか
6)作業者が不安全行動を行なっていないか
2．車線規制 | (1)一般車との接触事故 |  | 1)協議書とおりに規制したか
2)情報板、標識類の配置、数量は適切か
3)急減速は行なわないように徹底しているか
4)渋滞する時間帯を避けているか
5)計画された位置に保安員がいるか
| (2)工事車両の規制帯内への進入 |  | 1)入退場時に保安員と連絡を取り合っているか
2)工事車両入口の保安員の誘導が行なわれているか
3)入場時に回転灯、ハザードランプを点滅させたか
3．交通事故対策 | (1)一般車両の衝突 |  | 1)反射チョッキを身につけているか
2)衝突防止のため、作業員とは別に専属の保安員を配置しているか
| (2)工事車両との接触事故 |  | 1)大型車の誘導を実施しているか
2)重機の作業範囲等、危険箇所への作業員の立入り防止を講じているか
4．工事用車両・重機の使用 | (1)工事用車両・重機 |  | 1)始業前点検を行なった
2)工事用ステッカーをつけているか
| (2)重機の転倒 |  | 1)アウトリガーの張り出し量は十分か(車両は水平に保たれているか)
2)アウトリガーの養生は十分か(敷板は十分か)
3)吊り荷重と作業半径をチェックしたか
4)吊り能力は十分にあるか
| (3)重機の誤作動による事故 |  | 1)有資格者が操作しているか
2)駐車時に、サイドブレーキ、車輪止めを使ったか
3)荷を吊ったまま、運転位置を離れていないか
項目 | 対象事象 (既往の事故及び予想される危険作業) |  | チェック項目 | 点検 |  | 是正事項
|  |  |  | 良 | 否
4．工事用車両・重機の使用 | (4)ブームの接触 |  | 1)移動時にユニックのブームを倒したか
| (5)高所作業車デッキ内の整理 |  | 1)デッキの中に不要なものはないか
2)養生ネットは固定されているか
3)防護柵車の落下防止設備に不備はないか
5．工具の取扱い | (1)工具の欠陥による災害 |  | 1)工具の作業前点検は実施したか
2)使用時に異音、振動はないか
3)正常に作動するか
4)ケーブルに破損はないか
5)作業主任者は器具、工具、保護具などを点検し、不良品を取り除いているか
6)高所作業では、工具の落下固定対策はしているか
7)工具は片付けられているか
8)工具の投げ下ろしはせずに、手渡ししているか
6．転落・転倒防止 | (1)作業時の転落・墜落 |  | 1)親綱の設置、墜落制止用器具の着用が行なわれているか
2)元請職員による墜落制止用器具の使用確認を行なっているか
3)開口部に有無等、危険箇所を現場に明示しているか
4)安全管理及び作業指揮者が配置されているか
| (2)足場設置解体時の転落・墜落 |  | 1)作業員が2丁掛け墜落制止用器具の着用及び使用しているか
2)墜落制止用器具や取付設備を点検しているか
3)墜落転落防止のため、親綱が設置してあるか、また黄色のロープもしくはテープによる親綱の識別されているか
4)親綱の材質や強度を確認しているか
5)親綱にはロープやナイロンテープを使用しているか
6)作業者は、防護帽のアゴヒモを完全に締めて着用しているか
7)2人組による作業が行なわれているか
| (3)高所作業車デッキからの転落 |  | 1)高所作業車デッキの中で墜落制止用器具は使用しているか
2)高所作業車デッキから移動するときは墜落制止用器具は使用しているか
7．足場工 | (1)必要な箇所 |  | 1)高さ2ｍ以上の箇所には作業床を設けているか
2)高さ1.5ｍ以上の箇所には昇降設備を設けているか
| (2)材料 |  | 1)著しい損傷・腐食のある材料を使用していないか
2)節、傷、虫食いなどは大きくないか
3)腐朽した箇所やひび割れなどはないか
4)木目の状態はよいか。割れる恐れはないか
5)作業主任者は材料を点検し、不良品を取り除いているか
6)鋼管の肉厚は外径の1/31以上の物としているか
7)幅20㎝以上、厚さ3.5㎝以上、長さ3.6ｍ以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合は、次の用件を満足しているか
①3点以上の支持物に架け渡す
②支点からの突出物は10㎝以上かつ長さの1/18以下
③重ね使用は支点上で20㎝以上
8)床材上の落下防護用ネットまたはシートに損傷はないか
| (3)鋼管足場(昇降階段) |  | 1)建地間隔は次の規定を満足しているか
①単管足場：桁方向1.85ｍ以下、梁間方向1.5ｍ以下、地上第一布は高さ2.0ｍ以下
②枠組足場：桁方向1.85ｍ以下、高さ2.0ｍ以下
2)単管足場の壁つなぎまたは控え間隔は適切か
水平5.5ｍ以下、垂直5ｍ以下
項目 | 対象事象 (既往の事故及び予想される危険作業) |  | チェック項目 | 点検 |  | 是正事項
|  |  |  | 良 | 否
7．足場工 | (3)鋼管足場(昇降階段) |  | 3)枠組足場の壁つなぎまたは控え間隔は適切か
水平8ｍ以下、垂直9ｍ以下
4)載荷重は400㎏以下として表示しているか
5)足場(足場板、合板等)の強度は、積載荷重に対して充分か
| (4)通路等 |  | 1)安全な通路を設け、通路として表示しているか
2)正常な通行を妨げない程度に、彩光または照明を講じているか
3)通路幅は80㎝以上確保しているか
4)通路には手すりがあるか
5)手すりは75㎝以上(推奨は90㎝)の高さに設けているか
6)手すり(建地、布等)の緩みや損傷はないか
| (5)つり足場 |  | 1)吊り具の状態(固定用クランプ、吊りチェーン等)はよいか
2)桁材取り付けピース孔は、変形・摩耗していないか
3)次に示すワイヤロープを使用していないか
①素線の10％以上切断している
②直径の減少が公称径7％以上
③キンクしたもの
④著しい形くずれまたは腐食のあるもの
4)次に示すつり線を使用していないか
①長さが製造時より5％以上伸びたもの
②リンク断面の直径が製造時より10％以上減少したもの
③亀裂があるもの
5)床材の取り付け、掛渡しの状態は良いか
| (6)作業床 |  | 1)作業床には手すりがあるか
2)幅40㎝以上かつ隙間がないか
3)板の隙間は3㎝以下になっているか
4)隙間がある場合は、隙間の数とその幅及び長さ、落下物防止の措置方法
5)床材の上または下に、落下物防止用のネットまたはシートの設置があるか
6)板が浮いている部分はないか
7)足場板は3個以上の支持物に取り付けられているか
8)足場板を使用し、作業に応じて移動させる場合、3個以上の支持物にかけ私てあるか
9)足場板を使用し、作業に応じて移動させる場合、天秤になる恐れはないか
10)手すり、支持金物(建地、布等)の緊結部、接続部にはゆるみ、損傷はないか
11)緊結部には損傷、腐食がないか
12)手すり等の取り外し及び開口箇所はないか
13)資材搬入経路の床材補強は良いか
| (7)作業禁止 |  | 1)つり足場上で脚立及びはしご等を用いて作業していないか
| (8)作業方法 |  | 1)高さ5ｍ以上の足場の組み立て・解体作業では、作業主任者の直接指揮の下で作業を行っているか
2)高さ5ｍ以上の足場の組み立て・解体作業では、作業指揮者を指名し、作業指揮者の指揮の下で作業を行っているか
3)作業区域内には、関係者以外を立ち入り禁止にしているか
4)彩光や照明は十分であるか
5)作業手順書に基づいた、正しい方法で作業を行っているか
6)施工計画書どおりの足場防護工に施工してあるか
項目 | 対象事象 (既往の事故及び予想される危険作業) |  | チェック項目 | 点検 |  | 是正事項
|  |  |  | 良 | 否
8．吊り荷の落下防止 | (1)荷揚げ及び荷卸し時の部材落下 |  | 1)有資格者が玉掛けしているか
2)吊り荷重に応じた治具を使用しているか
3)吊荷の下を立入禁止にしているか
4)安全ネットの使用などの現場に応じた落下防止措置を講じているか
5)材料に合わせた吊り金具が選定されているか
6)介錯ロープをとっているか
9．資材・工具の落下防止 | (1)ボルト・ナット等が足場(高所作業車)から 落下 |  | 1)小物を袋に入れる等、飛散・落下防止措置を講じているか
2)隙間など、作業場の養生が十分にされているか
| (2)工具が足場(高所作業車)から落下 |  | 1)落下防止ワイヤーが取り付けてあるか
| (3)資材が足場(高所作業車)から落下 |  | 1)部材の搬入・取り付け時に落下防止ワイヤーが取り付けてあるか
2)高所から資材などを投下してはいないか
| (4)梱包用シート等の資材が足場(高所作業車)から落下 |  | 1)シートなどの養生材は緊結・固縛して、飛散・落下しないようにしているか
2)通路に資材をおいていないか
| (5)資機材の落下(作業終了時の点検) |  | 1)作業前と後で数量を確認したか
2)部材の上に物を置き忘れていないか
3)掃除を行い、何もないことを確認したか
10．材料保管 | (1)材料の飛散・落下 |  | 1)足場上の整理整頓及び保管場所の明示がされているか
11．塗装工 | (1)塗料缶の落下 |  | 1)作業箇所に塗料缶を放置していないか
2)開口部対策等の措置について作業者以外の安全担当者が状況を確認したか
3)塗料が落下する隙間がないか
4)シートは2重張りしたか
| (2)外部への飛散 |  | 1)作業範囲内の養生の不備はないか
| (3)閉空間の酸欠 |  | 1)脚内の酸素量の確認したか
2)送風機による換気をしているか
3)一人作業していないか
| (4)有機溶剤中毒 |  | 1)吹き付け場所は換気しているか
2)保護メガネ、有機溶剤マスクを着用しているか
3)作業中のガス濃度の測定を行っているか
| (5)火災 |  | 1)消火器が設置されているか
2)防爆型の照明灯具を使用しているか
| (6)運搬時の塗料の飛散 |  | 1)残材料は、容器を密閉して持ち帰っているか
| (7)高塗着スプレー塗装の事故 |  | 1)高塗着スプレー塗装の設計施工要領に基づく点検を行っているか
12．素地調整工 | (1)粉塵による健康被害 |  | 1)保護具、マスクを着用しているか
| (2)粉塵による足場外部への飛散 |  | 1)開口部の養生等、内部、外部から点検したか
| (3)ケレン機器の破損 |  | 1)ケレン機器の点検を行ったか
13．はつり工・削孔工 | (1)はつり片の飛散による自己 |  | 1)作業場周辺の養生が確実に行われているか
2)保護具を使用しているか
| (2)電力線損傷による感電 |  | 1)付近の電力線の通電を遮断しているか
2)探査やハンドホールを開口して、電力線の位置を確認しているか
14．溶接工・ガウジング工 | (1)溶接時の火粉の飛散 |  | 1)防炎シートの養生範囲は適切か
2)隙間から火花、溶解金属が落下していないことを確認したか
3)作業環境下における養生が徹底されているか
4)作業者への注意喚起がなされているか
15．土工 | (1)掘削面の崩壊 |  | 1）地下水の観測を確実に行っているか
2)湧水、排水の処理は良いか
3)仮設物の日常点検を行っているか
16．パトロール | (1)安全担当者によるパトロール |  | 1)1ヶ月に2回のパトロールを実施しているか